| Администрация Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10 » декабря 2024 г. № 88 |  |
| --- | --- |
| О несении изменений в постановление администрации Марковского сельского поселения от 18.12.2020 г. №57 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области» (в ред.№ 86 от 26.12.2022 г.) |  |

- В соответствии  с Федеральным законом     06 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Постановлением  Правительства  РФ от 14 июня 2013 года №502  «Об утверждении  требований к программам комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры поселений , городских округов» ,  Постановлением  правительства  РФ от 05  сентября   2013 года № 782 «О  схемах водоснабжения  и водоотведения» , Федеральным законом от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении»  администрация  Марковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему  водоснабжения и водоотведения  Марковского сельского поселения изложив  её  в новой  редакции, согласно приложению  к настоящему  постановлению.

2.  Настоящее постановление  вступает в силу с даты его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского

сельского поселения                                                            В.Ф. Осадченко

- Приложение

- к  постановлению  главы

- Марковского  сельского поселения

от  10.12. 2024 г. № 88

схема

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

Содержание

1. Общие положения ……………………………………………………………………

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения……………………………………………………………

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения……………….

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

воды ………………......................................................................................................

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения ……………...........................

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ……………

7.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию, и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения……………………………………………………………………….

8.  Плановые значения показателей развития централизованных систем

водоснабжения……………………………………………………………………….

9.  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления)  и перечень организаций,

уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………………..

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Марковского  сельского поселения  Каменского  муниципального района является:

- Федеральный закон РФ «О  водоснабжении и водоотведении»  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Марковского  сельского поселения;

- Генеральный план Марковского  сельского поселения;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

Основными целями и задачами разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения.

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Общая характеристика сельского поселения

Марковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Каменского муниципального района Воронежской области. Соседними для Марковского, являются сельские поселения Каменского района: Волчанское; Сончинское, а также имеет протяженную границу на северо-востоке с Лискинским муниципальным районом, на юго-востоке с Подгоренским муниципальным районом.

Центр сельского поселения село Марки расположен в 22 км от административного, экономического и культурного центра района - п.г.т. Каменка. Связь с райцентром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Каменка-Марки, проходящая через село Верхние Марки, село Марки.

Территория Марковского сельского поселения располагается в пределах Воронежской кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Процессы заболачивания на территории развиты не значительно.

Территория Марковского сельского поселения расположена во 2А подрайоне центрального климатического района Воронежской области, климат теплый, умеренно-засушливый до слабо-засушливого. Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле и достигает + 40º  -  + 43°.  Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет. Чаще наблюдаются средние из абсолютных максимальных температур, которые в июле составляют +35° - +36°. Абсолютный минимум температуры наблюдается в январе и равен -36º - -41°, среднее из абсолютных минимальных температур составляет -28° -  -29°.

В состав земель населенных пунктов Марковского сельского поселения  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- иные территориальные зоны

Численность населения Марковского сельского поселения  составляет   1057  человек. В  т.ч.                   с .Марки  746 чел. , с. Верхние Марки 227  чел., хутор Козки  64 чел., хутор Рождественский  20 чел.

Население проживает в  индивидуальных  и многоквартирных жилых домах.

Жители поселения   обеспечены  центральным водоснабжением на   30 % .

Жилая застройка  населенных пунктов  сельского   поселения  представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками.

Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется услугами по водоснабжению  приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения по услуге водоснабжение, чел. | 360 | 365 | 365 | 366 | 372 | 371 |

Статистические данные о жилом фонде  Марковского сельского поселения  приведены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома (усадебная застройка) | 840 | 43791 | 97,3 |
| 2 | 3-х этажных | - | - | - |
| 3 | 2-х этажных | 1 | 309 | 0,7 |
| 4 | одноэтажных 2-квартирные | 18 | 900 | 2 |
|  | Всего: | 859 | 45000 | 100 |

2.2. Система и структура водоснабжения сельского поселения.

Территория Марковского  сельского поселения располагается  в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна .Пресные  подземные воды приурочены  к четырем основным  водоносным  комплексам , широко  используемым  для целей водоснабжения:неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.  Основным   водоносным  комплексом , широко используемым для целей  водоснабжения  является  альб-сеноманский, сложенный песками  с прослоями глин.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Марковского сельского поселения являются артезианские воды, горизонтов среднего карбона.

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты мощной 30-60 метровой толщей плотных четвертичных суглинков, на водоразделах местами подстилаемых плотными юрскими глинами, мощностью 10-15 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных  пунктов  организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

-  децентрализованных источников – одиночных  скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в селе Марки и с.Верхние Марки, отсутствуют в х. Козки и х.Рождественский.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика подставлены в таблице 3.

Характеристика существующих водозаборных узлов                                                                                                                                 											Таблица 3.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Номер скважины по паспорту | Производитель-ность, м³/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Марки , вблизи ул. Центральная | артскважина башня Рожновского | 2023 | 8185/1 | 10 | 40,5 |
| 2 | с.Марки,вблизи ул. Ленина | артскважина НЁ | 2013 | 001/280 | 10 | 47 |
| 3 | с.Марки,вблизи ул.Октябрьская | артскважина, НЁ | 1980 | 9252/1 | 10 | 75 |
| 4 | с.Марки,вблизи ул.Школьная | артскважина башня Рожновского | 2020 | 7248 | 10 | 40 |
| 5 | с.Верхние Марки,вблизи ул.Новая Жизнь | артскважина, башня Рожновского | 1978 | 5495 | 8 | 34 |
| 6 | с.Верхние Марки,вблизи ул.Новая Жизнь | артскважина, башня Рожновского | 1979 | б/н | 10 | 32 |

Примечание: НЁ-накопительная емкость, р – резервная артскважина.

Скважины  обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размеры которого  соответствуют  требуемым (30 метрам). Зоны санитарной охраны первого пояса имеют ограждение.  Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью Марковского сельского поселения. Скважины оборудованы погружными насосами  марки ЭЦВ. Характеристика насосов, оборудования представлена в таблице 4.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 4.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | Производитель-ность м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | ВЗУ с.Марки , вблизи ул.Центральная | 1*25 | ЭЦВ 6-6,5-120 | 10 | 120 | 6 |
| 2 | с.Марки,вблизи ул. Ленина | 1*25 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 6 |
| 3 | с.Марки,вблизи ул.Октябрьская | 1*25 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 6 |
| 4 | с.Марки,вблизи ул.Школьная | 1*25 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 6 |
| 5 | с.Верхние Марки,вблизи ул.Новая Жизнь | 1*25 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 8 | 90 | 6 |
| 6 | с.Верхние Марки,вблизи ул.Новая Жизнь | 1*25 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 10 | 90 | 6 |

Лабораторные анализы воды проводятся  ежеквартально,  анализов почвы  не проводилось.

Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяженностью  12,472  км. Износ существующих водопроводных сетей по Марковскому сельскому поселению составляет более   60 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 3,8 тыс.м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 35% территории жилой застройки.

Выводы:

1. Источником водоснабжения Марковского сельского поселения являются артезианские и частично грунтовые воды. Существующий водозабор  не превышает утвержденные запасы подземных вод.

2.3. Очистка и подготовка воды.

Система очистки и подготовки воды  отсутствует.

2.4. Централизованная система горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении не предусмотрена.

2.5. Эксплуатация водопровода и водоснабжение

Если в процессе эксплуатации водопровода возникает необходимость проведении его ремонта, либо замены (частичной замены), Администрацией Марковского сельского поселения заключаются договоры с подрядными организациями на выполнение соответствующих видов работ.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приведен в Таблице 5

Таблица 5

| Год | Наименование объекта | Вид работ | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | с. Марки ул. Школьная , артскважина | Составление ПСД на перебуривание артскважины в с.Марки, экспертиза ПСД | 2020 (исп.) |
| 2019 | с.Марки ул. Центральная, ул. Октябрьская водопроводные сети и накопительная емкость | с.Марки ,составление ПСД на замену водопроводных сетей ул. Центральная, ул. Октябрьская с. Марки , замену накопительной емкости на башню Рожновского, экспертиза ПСД | 2020 (исп.) |
| 2020 | Замена водопроводных сетей с.Марки, ул. Центральная, ул.Октябрьская. | Замена водопроводных сетей и башни Рожновского с. Марки ул. Центральная, ул. Октябрьская | 2021 (исп.) |
| 2020 | с.Марки ул.Школьная, артскважина | Перебуривание скважины | 2020 (исп) |
| 2020 | с.Марки ул. Школьная , накопительная емкость для воды | Составление ПСД на замену накопительной емкости на башню Рожновского , экспертиза ПСД. | 2020 (исп) |
| 2020 | Подача заявки на замену накопительной емкости на башню Рожновского с. Марки ул. Школьная. | Составление и подача заявки по программе инициативного бюджетирования | 2021(исп) |
| 2021 | с. Марки ул. Ленина, с. Верхние Марки ул.Новая Жизнь, замена участков водопроводных сетей | Замена участков водопроводных сетей | 2021(исп) |
| 2021 | с.Марки ул. Школьная , накопительная емкость | Замена накопительной емкости для воды на башню Рожновского | 2021 (исп) |
| 2021 | с. Верхние Марки ул. Новая Жизнь, накопительная емкость | Составление ПСД , экспертиза на замену накопительной емкости на башню Рожновского | 2022 (исп) |
| 2022 | с. Верхние Марки ул. Комсомольская накопительная емкость | Замена накопительной емкости для воды на башню Рожновского | 2023 (исп) |
| 2024 | с. Марки ул. Свободы , артскважина | Составление ПСД и подача заявки на перебуривание скважины в с. Марки ул. Свободы | 2024 (исп) |
| 2025 | с. Марки ул. Свободы , артскважина | Перебуривание скважины с.Марки ул. Свободы | 2025 |
| 2025 | с.Марки ул. Ленина , ул. Школьная подача заявки на текущий ремонт водопроводных сетей | Составление сметной документации на ремонт водопроводной сети | 2025 |
| 2026 | с.Марки ул. Ленина , ул.Школьная текущий ремонт водопроводной сети | Выполнение работ по текущему ремонту водопроводной сети | 2026 |

«Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения»

Схема водопровода сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

В системе водоснабжения поселения должен быть выполнен комплекс мероприятий  по  реконструкции  водопроводных  сетей,  замене  санитарно-технического оборудования, внедрены   мероприятия   по   рациональному  и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение сельского поселения;

- снизить перебои, связанные с ликвидацией аварии, и снизить размер потерь воды, частично разгрузив существующие водоводы;

- обеспечить  нормальное  качество  питьевой  воды,  ликвидировать  риск  аварийной ситуации на магистральном водоводе;

- исключить    аварийную    ситуацию    с    подачей    питьевой воды  и  резкий  рост эксплуатационных расходов;

- снизить    уровень    износа,    улучшить    экологическую ситуацию, сократить энергопотребление, стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых утечек.

3.2. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Централизованное водоснабжение  охватывает с. Марки и с.Верхние Марки  Марковского сельского поселения . На х.Козки и х.Рождественский   система  централизованного  водоснабжения отсутствует.  Потребление воды осуществляется через   колодцы, расположенные  в  частном секторе.

Перечень централизованных систем  водоснабжения :

1.Артскважина  и  башня Рожновского, с.Марки, вблизи ул. Центральная.

2.Артскважина и накопительная емкость, с.Марки   вблизи ул. Ленина.

3.Артскважина и накопительная  емкость, с.Марки  вблизи ул. Октябрьская .

4.Артскважина и накопительная  емкость, с.Марки  вблизи  ул.Школьная.

5.Артскважина и накопительная емкость с. Верхние Марки вблизи ул. Новая Жизнь.

6.Артскважина и накопительная емкость  с. Верхние Марки вблизи  ул. Новая Жизнь.

3.3. Карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Карты   (схемы) планируемого   размещения   объектов централизованных   систем   холодного   водоснабжения   прилагается   в   качестве графического материала.

3.4. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Развитие  централизованного  водоснабжения  предусмотрено  в  следующих пунктах Марковского сельского поселения: _с.Марки, с.Верхние Марки  . В  остальных  населенных  пунктах снабжение питьевой водой населения предусматривается от индивидуальных скважин.

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

4.1. Баланс водопотребления Марковского сельского поселения:

Таблица 6

| Поднято воды из скважин по годам | Поднято воды из скважин, м3/год | Отпущено потребителям, м3/год | технические и коммерческие потери, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. | 89936 | 81545 | 17987 |
| 2019 г | 85344 | 80356 | 17068 |
| 2020 г. | 51825 | 49449 | 10365 |
| 2021 г. | 89936 | 81545 | 17987 |
| 2022 г. | 89957 | 81533 | 17886 |
| 2023г. | 89966 | 84399 | 5567 |
| 2024г. | 89961 | 86346 | 3615 |

Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 85 % от общего потребления.

На 2022 и последующий  2023 год, при нынешнем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно.

4.2. Отпуск воды потребителям

Таблица 7

| Месяц/год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| февраль | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| март | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| апрель | 6500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5106 | 6041 |
| май | 8000 | 8000 | 8300 | 8000 | 8000 | 8400 | 8700 |
| июнь | 10000 | 9000 | 10120 | 10000 | 10000 | 9580 | 10100 |
| июль | 11836 | 11244 | 10350 | 11836 | 11715 | 10450 | 10500 |
| август | 10300 | 10300 | 10350 | 10300 | 10300 | 10150 | 10250 |
| сентябрь | 9000 | 8000 | 9170 | 9000 | 9000 | 9300 | 9000 |
| октябрь | 7500 | 7500 | 8123 | 7500 | 7500 | 7600 | 7450 |
| ноябрь | 6400 | 5400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7900 | 7300 |
| декабрь | 5400 | 5400 |  |  | 4742 | 5680 | 5620 |
| Итого за год: | 89936 | 85344 | 86113 | 89936 | 89957 | 89966 | 89961 |

Потребление воды резко увеличивается в летний период из-за полива на приусадебных участках.

Технические и коммерческие потери воды составляют  до 10  % от общего

отпуска.

Высокая себестоимость отпускаемой воды объясняется большим процентом износа оборудования системы водоснабжения, значительными техническими и коммерческими потерями воды при транспортировке, отсутствием  индивидуальных приборов учета воды.

Необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом индивидуальном жилом доме,

квартире.

Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия за период работы (2018 – 2025 г.г.) приведена в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Период | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели по водоснабжению население/бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Себестоимость единицы измерения (руб.), НДС не предусмотрен | Фактический тариф (руб.), НДС не предусмотрен |
| 1 | 2018 г. | м3 | - | - |
| 2 | 2019 г. | м3 | - | - |
| 3 | 2020 г. | м3 | - | - |
| 4 | 2021 г. | м3 | - | - |
| 5 | 2022г. | м3 | - | - |
| 6 | 2023г. | м3 | - | - |
| 7 | 2024г. | м3 | - | - |
| 8 | 2025 | мЗ |  |  |

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения

На территории  Марковского  сельского  поселения   90 % сетей водоснабжения эксплуатируется более 35 лет - степень их износа составляет 90 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходимо  проводить их капитальный ремонт.

Средств на капитальный ремонт у сельского поселения сетей недостаточно. Необходимо софинансирование из областного бюджета.

Перечень

основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Таблица 9

| Год | Наименование объекта | Вид работ | Планируемый год ввода в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Артскважина с. Марки, ул. Школьная | Составление ПСД на перебуривание. | 2020 |
| 2019 | с. Марки ул. Центральная, ул. Октябрьская. | Составление ПСД на замену водопроводных сетей | 2021 |
| 2020 | С.Марки ул.Центральная, ул.Октябрьская замена водопроводных сетей и башни Рожновского | Замена водопроводных сетей и башни Рожновского | 2020 |
| 2020 | Артскважина, ул.Школьная | Перебуривание артскважины | 2020 |
| 2020 | Составление ПСД на замену накопительной емкости на башню Рожновского с.Марки ул. Школьная | Замена накопительной емкости | 2021 |
| 2021 | с.Верхние Марки ул.Новая Жизнь , замена накопительной емкости на башню Рожновского | Замена накопительной емкости на башню Рожновского | 2022 |
| 2022 | с.Верхние Марки ул.Комсомольская , замена накопительной емкости на башню Рожновского | Замена накопительной емкости на башню Рожновского | 2023 |
| 2021 | с.Марки, ул. Свободы | Составление ПСД на бурение артскважины, установку башни Рожновского и прокладку водопроводных сетей | 2024-2025 |
| 2024 | с.Марки ул.Свободы | Подача заявки на перебуривание скважины с.Марки ул. Свободы | 2025 |
| 2025 | с.Марки ул.Ленина, ул. Школьная | Составление ПСД на текущий ремонт водопроводных сетей | 2026 |

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям.

Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного бассейна при сливе на почву и попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

7.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию, и модернизации объектов централизованных

систем  водоснабжения

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Строительно-монтажные и наладочные работы (включая демонтаж сущ. Оборудования) | Прочие (в том числе проектирование) | Общая |
| с. Марки |  |  |  |  |
| Прокладка водопроводных сетей |  |  |  | 2120910,60 |
| Составление ПСД на перебуривание артскважины | - | - | 99000 | 99000 |
| Перебуривание скважины в с.Марки |  |  |  | 1100466,89 |
| с. Марки замена накопительной емкости на башню Рожновского ул.Центральная , ул. Школьная. | 749838,00 |  |  | 749838,00 |
| с. Верхние Марки ул. Новая Жизнь, замена накопительной емкости на башню Рожновского |  |  |  | 9200000,00 |
| Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Марки ул. Октябрьская, ул.Мира |  |  |  | 2531 148,00 |
| с. Верхние Марки ул.Комсомольская , замена накопительной емкости на башню Рожновского |  |  |  | 920000,00 |
| Перебуривание скважины в с. Марки ул. Свободы (2025 г) |  |  |  | 3009,68 |

8.Плановые значения показателей развития  систем водоснабжения.

К  плановым значениям показателей развития систем водоснабжения относятся:

- показатели качества соответственно питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели    эффективности    использования    ресурсов, в том числе

сокращения потерь воды  при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

9.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем   водоснабжения (в случае их выявления)  и перечень организаций,   уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Марковского сельского   поселения не выявлено.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Содержание

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения…………………..

- Балансы сточных  вод в системе водоотведения…………………………………..

- Прогноз объемов сточных вод………………………………………………………

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………..

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения……………………………..

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,

реконструкцию     и модернизацию объектов  централизованной системы

водоотведения…………………………………………………………………………

- Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………...

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения  и перечень     организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………………………………………………………

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

В Марковском  сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в селе Марки и селе Верхние Марки  от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен  превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Выводы:

1. Население пользуется выгребами.

2.Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

2.Балансы сточных вод в системе водоотведения

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| с.Марки | 100 | 901 | 71,0 | 10,0 | 9,0 | 90,0 |
| с.Верхние Марки | 100 | 313 | 17,3,0 | 9,0 | 5,0 | 31,3 |
| Итого по поселению: |  | 1214 | 88,3 | 19,0 | 14,4 | 121,3 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с.Марки | 100 | 785 | 69,6 | 10,0 | 9,0 | 88,6 |
| с.Верхние Марки | 100 | 230 | 13,6 | 9,0 | 5,0 | 27,6 |
| Итого по поселению: |  | 1115 | 83,2 | 19,0 | 14,0 | 111,5 |

Для канализования существующей и планируемой застройки с. Марки, проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

В связи с незначительным объемом канализационных стоков, строительство централизованных систем канализации в хуторах Козки и Рождественский  экономически нецелесообразно. Проектом генерального плана предлагается отведение канализационных стоков от жилой застройки по существующей схеме, в выгребные ямы.

3.Прогноз объема сточных вод.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Марковскому сельскому поселению

Таблица 12

| №№ п.п. | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, м³/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный год – 2019 г. | 1 этап строительства – 2021 г. | Расчетный срок – 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | 172,47 | 151,76 | 133,52 |
| 2 | Планируемые объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения |  | 1,0 |  |
|  | Итого: | 172,47 | 151,76 | 133,52 |
| 3 | Неучтенные расходы | 17,25 | 15,38 | 13,35 |
| Всего: |  | 189.72 | 167.14 | 146.87 |

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Проектируемая схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

В настоящее время система  канализации в Марковском сельском  поселении отсутствует.

Проектируемая система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые  стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на І очередь строительства -  0,19 тыс. м³/сутки;

- на расчетный срок -  0,17 тыс. м³/сутки;

На территории сельского поселения предлагается строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство самотечно-напорных  канализационных сетей.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства сетей хозяйственно- бытовой канализации;

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 0,17 тыс.м³/сут. Для  развития системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Улучшение экологического состояния территории поселения.

6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию     и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

7.Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

К плановым значениям показателей развития централизованной системы водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения  и перечень     организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоотведения  на территории Марковского сельского   поселения не выявлено.